## Лист1
Table 1.
Linearity of the HPLC-MS/MS method for N-allylimidazole: mean back-calculated concentrations of the calibration standards and their deviation from nominal values
Nominal concentration, ng/mL | Run | Mean back-calculated concentration, ng/mL | Deviation from nominal, %
1 | 1 | 0.93 | -7.32
| 2 | 0.93 | -7
| 3 | 0.95 | -4.67
5 | 1 | 4.67 | -7.22
| 2 | 4.67 | -6.53
| 3 | 4.71 | -5.8
10 | 1 | 10.61 | 6.08
| 2 | 10.11 | 1.07
| 3 | 10.09 | 0.9
25 | 1 | 24.16 | -3.28
| 2 | 23.97 | -4.12
| 3 | 24.32 | -2.71
50 | 1 | 50.66 | 1.32
| 2 | 50.63 | 1.27
| 3 | 50.09 | 0.17
100 | 1 | 109.53 | 9.53
| 2 | 108.89 | 8.89
| 3 | 105.35 | 5,35
250 | 1 | 234.57 | -6.17
| 2 | 230.35 | -7.86
| 3 | 240.87 | -3.65
500 | 1 | 481.48 | -3.7
| 2 | 484.96 | -3.01
| 3 | 483.68 | -3,26
1000 | 1 | 1029.14 | 2.91
| 2 | 1009.69 | 0.97
| 3 | 1022.17 | 2.22
2500 | 1 | 2494 | -0.24
| 2 | 2514.11 | 0.56
| 3 | 2521.16 | 0.85