## Лист1
Table 2.
Within-run and between-run accuracy and precision of the HPLC-MS/MS method for N-allylimidazole (five replicates per run; n = 30 for the between-run estimate)
Nominal concentration, ng/mL | Run | Measured concentration, mean, ng/mL | SD, ng/mL | RSD, % | Accuracy, %
1 | Run 1 | 0.8991 | 0.0489 | 5.43 | −10.09
| Run 2 | 0.9092 | 0.0422 | 4.64 | −9.08
| Run 3 | 0.8936 | 0.0137 | 1.54 | −10.64
| Between-run | 0.9007 | 0.0359 | 3.99 | −9.93
5 | Run 1 | 4.6094 | 0.3596 | 7.8 | −7.81
| Run 2 | 4.7674 | 0.3765 | 7.9 | −4.65
| Run 3 | 4.9221 | 0.1857 | 3.77 | −1.56
| Between-run | 4.7663 | 0.3237 | 6.79 | −4.67
500 | Run 1 | 519.469 | 21.0033 | 4.04 | 3.89
| Run 2 | 515.0226 | 15.1179 | 2.94 | 3
| Run 3 | 507.6513 | 12.0704 | 2.38 | 1.53
| Between-run | 514.0476 | 16.0753 | 3.13 | 2.81
1000 | Run 1 | 894.2876 | 24.4565 | 2.73 | −10.57
| Run 2 | 919.7362 | 44.634 | 4.85 | −8.03
| Run 3 | 932.0455 | 45.9653 | 4.93 | −6.80
| Between-run | 915.3564 | 40.1074 | 4.38 | −8.46
2500 | Run 1 | 2558.4443 | 50.8051 | 1.99 | 2.34
| Run 2 | 2536.2342 | 36.2342 | 1.43 | 1.45
| Run 3 | 2514.8543 | 30.1744 | 1.2 | 0.59
| Between-run | 2536.5109 | 41.3773 | 1.63 | 1.46