## Лист1
Parameter |  |  | Plasma |  | Blood
|  |  | OXSA | OXSA-M1 | OXSA | OXSA-M1
% from initial concentration | STS (24 h, room temperature- for plasma; ice bath – for blood) (n=6*) | LQC | 95.71 | 100.04 | 106.44 | 92.56
|  | HQC | 99.01 | 97.6 | 98.74 | 87.93
| FTS (n=6*) (3 cycles) | LQC | 96.18 | 100.16 | 104.94 | 93.56
|  | HQC | 94.76 | 93.02 | 103.75 | 90.68
| ASS (48 h at +4°С) (n=6*) | LQC | 95.71 | 87.25 | 107.28 | 100.22
|  | HQC | 99.01 | 100.36 | 98.68 | 89.74
| LTS (28 days at temp. no higher than -70˚С) (n=6*) | LQC | 98.7 | 101.56 | 107.84 | 93.89
|  | HQC | 97.71 | 95.18 | 103.22 | 88.64
* number of samples at each concentration level