## Лист1
Parameter |  | 3-(2-butyl-5-chloro-1H-imidazole-4-yl)-4,5-dihydro-1,2-oxazole-5-carboxylic acid |  |  | 4-methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline
|  | tR, min. | Ratio of peak area 272→200 m/z / 272→157 m/z | % of MS2-mass spectrum matches | tR, min. | Ratio of peak area 192→123 m/z / 192→108 m/z | % of MS2-mass spectrum matches
|  |  |  | (Min.-max., %) |  |  | (Min.-max., %)
Rat plasma samples | Test samples (n=15) | 6.43±0.02 | 5.629±0.099 | 92-95% | 5.73±0.01 | 0.719±0.036 | 90-96%
| Spiked samples (n=6) | 6.44±0.02 | 5.650±0.074 |  | 5.73±0.01 | 0.724±0.013
| % of match | 99.79 | 99.64 |  | 99.91 | 99.41
Rat urine samples | Test samples (n=12) | 6.47±0.02 | 5.326±0.207 | 95-98% | 5.76±0.01 | 0.695±0.054 | 87-92%
| Spiked samples (n=6) | 6.46±0.02 | 5.365±0.176 |  | 5.75±0.01 | 0.734±0.021
| % of match | 100.08 | 99.27 |  | 100.14 | 94.67
Rat feces samples | Test samples | 6.46± | 5.437±0.199 | 90-98% | 5.75±0.01 (n=6) | 0.727±0.024 (n=6) | 94-98%
|  | 0.01 (12-24 h, n=3) | (12-24 h, n=3)
| Spiked samples (n=6) | 6.45±0.01 | 5.361±0.159 |  | 5.75±0.01 | 0.726±0.012
| % of match | 100.18 | 101.41 |  | 99.97 | 100.25
Rabbit plasma samples | Test samples (n=15) | 6.44±0.02 | 5.622±0.119 | 94-99% | 5.73±0.01 | 0.720±0.031 | 91-94%
| Spiked samples (n=6) | 6.44±0.02 | 5.565±0.118 |  | 5.73±0.01 | 0.736±0.014
| % of match | 99.96 | 101.03 |  | 100.08 | 97.83