## Лист1
Test |  |  | ODASA |  | M1 |  | M2
Calibration curve |  | Range | 2000-02-01 |  | 2000-02-01 |  | 0.5-500.0
|  | Function | linear |  | linear |  | linear
|  | Weighting factor | 1/x |  | 1/x |  | 1/x
Intraday accuracy and precision |  | Concentration | δ, % | CV, % | δ, % | CV, % | δ, % | CV, %
Batch 1 (n=6)* |  | LLOQ | -0.52 | 8.98 | 6.49 | 14.85 | 7.47 | 18.2
|  | LQC | -4.66 | 3.26 | -6.54 | 11.77 | -7.03 | 12.37
|  | MQC | 2.2 | 2.96 | -10.09 | 7.28 | 8.9 | 4.54
|  | HQC | -3.78 | 5.69 | -10.96 | 7.16 | 5.85 | 7.03
Batch 2 (n=6) |  | LLOQ | 7.1 | 12.39 | 2.44 | 16.47 | -11.1 | 9.92
|  | LQC | 7.87 | 5.2 | 2.83 | 10.56 | 7.46 | 4.68
|  | MQC | 8.31 | 6.53 | 0.25 | 8.11 | 8.38 | 7.85
|  | HQC | -0.41 | 10.78 | -3.25 | 14.65 | -0.56 | 14.28
Batch 3 (n=6) |  | LLOQ | 4.64 | 11.78 | -4.27 | 10.65 | -2.03 | 14.14
|  | LQC | 4.89 | 5.76 | -0.69 | 3.9 | -1.03 | 9.71
|  | MQC | 3.67 | 6.44 | 9.94 | 6.75 | 5.85 | 6.52
|  | HQC | 3.06 | 7.89 | 6.63 | 8.12 | 10.41 | 7.71
Batch 4 (n=6) |  | LLOQ | 2.4 | 7.92 | 1.1 | 11.8 | 5.2 | 9.22
|  | LQC | 4.67 | 5.29 | -3.98 | 7.45 | -3.53 | 7.93
|  | MQC | 3.96 | 6.96 | 10.7 | 6.71 | 3.82 | 8
|  | HQC | 2.97 | 7.27 | 5.9 | 7.37 | 8.6 | 8.21
Interday accuracy and precision |  | LLOQ | 3.41 | 10.2 | 1.44 | 13.41 | -0.12 | 14.75
|  | LQC | 3.19 | 6.62 | -2.1 | 9.1 | -1.04 | 9.95
|  | MQC | 4.53 | 6 | 2.7 | 10.77 | 6.74 | 6.67
|  | HQC | 0.39 | 7.85 | -0.42 | 11.73 | 6.07 | 9.75
Reinjection reproducibility (48 h) |  | LLOQ | 11.38 | 10.51 | 4.5 | 12.18 | 16.97 | 19.35
|  | LQC | 4.76 | 6.93 | 1.03 | 9.73 | 6.28 | 6.56
|  | MQC | 2.44 | 5.79 | 2.38 | 2.35 | -5.13 | 9
|  | HQC | -1.61 | 8.19 | -2.14 | 7.73 | -3.91 | 10.47
Dilution integrity |  | Dil | 4.69 | 7.79 | 7.33 | 7.88 | 7.94 | 11
Matrix effects | Plasma species | Concentration | NMF | CV (NMF),% | NMF | CV (NMF),% | NMF | CV (NMF),%
| Rat | LQC | 0.976 | 9.17 | 0.897 | 5.27 | 0.977 | 8.25
| (n=6) | HQC | 0.956 | 5.8 | 0.825 | 6.98 | 1.031 | 9.13
| Rabbit | LQC | 0.962 | 11.15 | 0.908 | 10.28 | 0.97 | 9.71
| (n=6) | HQC | 0.956 | 10.54 | 0.843 | 9.84 | 0.988 | 7.41