## Лист1
Test |  | Concentration | ODASA |  | M1 |  | M2
|  |  | δ, % | CV, % | δ, % | CV,% | δ, % | CV,%
Intra-day accuracy and precision | Batch 1 | LLOQ | -9.18 | 6.64 | -0.4 | 8.94 | 10.55 | 6.73
| (n=6) | LQC | 2.84 | 5.38 | 6.21 | 4.74 | -9.38 | 4.92
|  | MQC | -3.63 | 2.06 | -2.28 | 2.4 | -9.67 | 2.66
|  | HQC | 6.44 | 1.44 | 9.05 | 3.78 | 11.45 | 2.46
| Batch 2 | LLOQ | -8.79 | 7.42 | -0.12 | 7.49 | 8.8 | 7.32
| (n=6) | LQC | 2.41 | 5.11 | 5.41 | 5.56 | -2.48 | 9.49
|  | MQC | -3.62 | 1.71 | -4.97 | 1.23 | -8.42 | 2.78
|  | HQC | 6.03 | 2.14 | 7.64 | 1.33 | 10.21 | 2.87
| Batch 3 | LLOQ | -2.87 | 5.69 | -5.52 | 10.74 | 7.27 | 10.34
| (n=6) | LQC | 3.81 | 5.27 | 10.39 | 3.48 | 2.8 | 8.15
|  | MQC | -5.55 | 1.74 | -4.67 | 1.54 | -10.94 | 3.02
|  | HQC | 4.4 | 2.21 | 7.49 | 1.79 | 7.53 | 1.95
| Batch 4 | LLOQ | -7.08 | 8.18 | -2.53 | 8.31 | 10.08 | 7.12
| (n=6) | LQC | 3.26 | 4.16 | 5.53 | 9.94 | -1.39 | 8.26
|  | MQC | -3.59 | 2.38 | -3.2 | 3.32 | -12.03 | 2.93
|  | HQC | 5.42 | 1.44 | 3.64 | 3.02 | 7.86 | 1.49
Inter-day accuracy and precision |  | LLOQ | -6.98 | 7.1 | -2.15 | 8.6 | 9.18 | 7.53
(n=24) |  | LQC | 3.08 | 4.69 | 6.89 | 6.24 | -2.61 | 8.75
|  | MQC | -4.1 | 2.06 | -3.78 | 2.43 | -10.26 | 3.07
|  | HQC | 5.6 | 1.8 | 6.96 | 3.14 | 9.26 | 2.6
Reinjection reproducibility (48 h) (n=6) |  | LLOQ | -6.08 | 5.31 | -2.9 | 4.83 | 7.48 | 7.53
|  | LQC | 2.38 | 3.13 | 3.48 | 8.39 | 1.26 | 5.18
|  | MQC | -1.38 | 1.99 | -0.55 | 2.31 | -7.34 | 3.99
|  | HQC | 4.34 | 1.79 | 2.81 | 2.19 | 5.07 | 2.58
Dilution integrity (n=6) (twofold) |  | Dil | 4.89 | 4.33 | 1.39 | 2.86 | 1.77 | 2.7
Note: series 1 and 2 were performed on rat plasma, series 3 and 4 were performed on rabbit plasma; selectivity of the method was studied within series 2 and 4; n – number of samples on each concentration level