## Лист1
Test |  | Concentration | ODASA |  | M1 |  | M2
|  |  | δ, % | CV, % | δ, % | CV, % | δ, % | CV, %
Short-term stability at room temperature (24 h) |  | LQC (n=6) | 1.87 | 3.65 | 1.21 | 5.67 | -12.9 | 8.44
|  | HQC (n=6) | 4.05 | 3.09 | 3.23 | 2.83 | 12.43 | 3.31
Stability after 3 cycles of freeze (12 h) and thaw (4h) |  | LQC (n=6) | 5.94 | 6.84 | 0.67 | 14.66 | -6.52 | 8.54
|  | HQC (n=6) | 4.71 | 2.49 | 2.7 | 3.1 | 7.5 | 2.07
Autosampler stability (48 h at +4°С) |  | LQC (n=6) | 1.87 | 5.92 | -1.81 | 7.2 | -13.39 | 10.62
|  | HQC (n=6) | 4.36 | 2.21 | 6.51 | 2.69 | 11.06 | 4.51
Long-term stability at freezer (no higher than -70°C, 30 days) | Rat blood | LQC (n=6) | 2.27 | 5.93 | -4.23 | 11.94 | -4.51 | 10.28
|  | HQC (n=6) | 5.08 | 2.22 | 6.51 | 3.01 | 4.04 | 2.48
| Rabbit blood | LQC (n=6) | 3.3 | 2.95 | 4.75 | 5.67 | -1.27 | 6.66
|  | HQC (n=6) | 4.58 | 1.73 | 2.65 | 2.14 | 6.73 | 1.79